## Feuil1
BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED ( PLANT- II ) POTLINE, FUME TREATMENT PLANT
|  |  | Month | 4/1/2025 | [6 empty] | MONTHLY REPORT
S.No. | Equipment |  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | MIN | MAX | AVG
MDRM_400_TT01.Val.PV | GTC inlet gas temperature section 7 | °C | 132.4737 | 133.5125 | 132.9285 | 127.5463 | 128.0192 | 129.2863 | 131.4174 | 135.2626 | 137.7026 | 139.951 | 141.1916 | 138.9717 | 135.2126 | 135.8259 | 138.1814 | 134.4556 | 136.9742 | 137.9468 | 142.458 | 141.1085 | 139.9075 | 140.7769 | 139.5522 | 141.5835 | 139.7964 | 138.1704 | 134.826 | 128.0532 | 127.4875 | 131.2931 | 118.5279 | 152.0035 | 135.7291
MDRM_500_TT01.Val.PV | GTC inlet gas temperature section 2 | °C | 135.9153 | 135.428 | 133.9089 | 133.5225 | 135.0239 | 137.0751 | 135.5855 | 136.913 | 137.9554 | 132.8979 | 130.3284 | 133.4777 | 134.0651 | 134.4855 | 136.2631 | 132.7926 | 136.4287 | 135.5226 | 136.0176 | 139.0462 | 140.2212 | 140.5141 | 139.4336 | 141.8084 | 140.4771 | 141.2451 | 136.1926 | 130.105 | 128.6658 | 126.982 | 118.6221 | 152.9614 | 135.6099
MDRM_200_TT01.Val.PV | GTC inlet gas temperature section 8 | °C | 148.6633 | 150.6938 | 145.6349 | 147.6549 | 151.8799 | 160.4298 | 161.2562 | 161.6691 | 159.4874 | 157.5854 | 155.5147 | 157.5999 | 155.419 | 157.5619 | 158.7771 | 159.7147 | 158.9336 | 157.6101 | 155.8944 | 159.1706 | 157.6465 | 159.6305 | 159.8235 | 161.067 | 159.815 | 160.5696 | 156.3962 | 149.314 | 149.8454 | 149.4303 | 136.0646 | 170.9417 | 156.1563
MDRM_300_TT01.Val.PV | GTC inlet gas temperature section 1 | °C | 125.2754 | 128.1705 | 124.9742 | 122.4462 | 123.6639 | 125.9646 | 124.7756 | 127.3986 | 125.8615 | 126.4628 | 122.17 | 124.7547 | 124.5931 | 127.6693 | 128.2267 | 127.0863 | 130.8292 | 130.3257 | 131.1245 | 132.3634 | 131.5769 | 131.6031 | 130.0516 | 128.6509 | 127.9541 | 129.8348 | 125.5823 | 117.227 | 117.206 | 118.8208 | 104.9171 | 141.5686 | 126.4215
MDRM_600_TIT01_02.Val.PV | GTC inlet gas temperature section 1 and 8 | °C | 125.7886 | 127.7151 | 122.9302 | 122.7073 | 125.0779 | 128.3344 | 126.7466 | 127.8975 | 125.6712 | 125.0186 | 122.8132 | 125.8798 | 124.6154 | 126.6946 | 128.4404 | 128.2838 | 129.317 | 127.772 | 128.0455 | 129.9393 | 129.3419 | 129.5435 | 127.9669 | 128.1443 | 128.129 | 129.621 | 123.2375 | 106.9631 | 91.6021 | 89.8166 | 79.8016 | 137.3719 | 123.8018
MDRM_600_TIT03_04.Val.PV | GTC inlet gas temperature section 2 and 7 | °C | 131.0695 | 131.8676 | 130.3759 | 127.9451 | 129.2948 | 130.4016 | 131.6 | 133.0926 | 133.9906 | 133.2335 | 132.366 | 132.2951 | 130.9365 | 131.7355 | 132.8168 | 129.9651 | 132.8201 | 134.0038 | 136.3867 | 136.7749 | 136.3018 | 136.3799 | 135.7914 | 136.3524 | 136.6526 | 135.5227 | 131.7872 | 124.999 | 124.3808 | 125.3649 | 115.3637 | 143.4373 | 132.2168
MDRM_600_PIT03.Val.PV | GTC inlet pressure section 2 | kPa | -0.82665 | -0.80888 | -0.77836 | -0.80244 | -0.81621 | -0.82175 | -0.83154 | -0.80418 | -0.7859 | -0.80138 | -0.79487 | -0.80577 | -0.79064 | -0.79344 | -0.76813 | -0.8173 | -0.82139 | -0.81132 | -0.78256 | -0.80478 | -0.82136 | -0.8061 | -0.80789 | -0.76509 | -0.7923 | -0.79058 | -0.80687 | -0.77605 | -0.81605 | -0.83116 | -1.2349 | -0.32369 | -0.8027
MDRM_600_PIT04.Val.PV | GTC inlet pressure section 7 | kPa | -0.81716 | -0.79923 | -0.77256 | -0.79709 | -0.80639 | -0.80579 | -0.81724 | -0.79341 | -0.77471 | -0.79102 | -0.78624 | -0.79142 | -0.77729 | -0.77913 | -0.75647 | -0.80835 | -0.80798 | -0.79644 | -0.76828 | -0.78678 | -0.80259 | -0.78811 | -0.79188 | -0.75048 | -0.77757 | -0.77595 | -0.79826 | -0.7779 | -0.8166 | -0.82792 | -1.2124 | -0.32894 | -0.79134
MDRM_600_PIT01.Val.PV | GTC inlet pressure section 8 | kPa | -0.7579 | -0.7506 | -0.75713 | -0.73953 | -0.7522 | -0.74643 | -0.75173 | -0.7602 | -0.75952 | -0.7413 | -0.74689 | -0.74614 | -0.75254 | -0.76124 | -0.74729 | -0.74927 | -0.74905 | -0.74345 | -0.75123 | -0.74188 | -0.72888 | -0.73469 | -0.70794 | -0.69986 | -0.73482 | -0.73881 | -0.73126 | -0.72451 | -0.70623 | -0.71779 | -1.3706 | -0.25803 | -0.74101
MDRM_600_PIT02.Val.PV | GTC inlet pressure section 1 | kPa | -0.79459 | -0.78676 | -0.79469 | -0.77632 | -0.78713 | -0.77996 | -0.78496 | -0.7957 | -0.7961 | -0.77878 | -0.7853 | -0.78265 | -0.79197 | -0.79867 | -0.78528 | -0.79013 | -0.78898 | -0.78189 | -0.78667 | -0.77586 | -0.76565 | -0.77149 | -0.74357 | -0.73602 | -0.77145 | -0.77509 | -0.76862 | -0.76593 | -0.75414 | -0.75233 | -1.1746 | -0.29266 | -0.77822
FRESH_ALUMINA_FLOW_SP.ActualValue | Fresh alumina flow rate | T/h | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35.9913 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 35.9997
MBSS_001_FY01.Val.PV | GTC gas flow at stack | Nm3/s | 434.0587 | 430.7295 | 428.6337 | 430.7696 | 435.766 | 437.7774 | 434.2981 | 436.3006 | 434.3563 | 432.4109 | 435.6454 | 437.6011 | 436.4937 | 438.7041 | 435.6441 | 440.9154 | 443.076 | 441.0094 | 439.0562 | 442.3401 | 443.4683 | 435.4854 | 429.2277 | 422.5177 | 438.9135 | 438.5491 | 438.7838 | 432.2865 | 431.4487 | 433.4822 | 267.1344 | 528.6448 | 435.6583
MBSS_001_AT01.Val.PV | HF measurement | mg/Nm3 | 0.16738 | 0.15202 | 0.15577 | 0.17447 | 0.17342 | 0.15565 | 0.16425 | 0.14552 | 0.15157 | 0.14521 | 0.15065 | 0.16266 | 0.14516 | 0.18494 | 0.1749 | 0.16186 | 0.17626 | 0.17403 | 0.19284 | 0.17963 | 0.17356 | 0.15809 | 0.16572 | 0.23502 | 0.17665 | 0.1475 | 0.17164 | 0.16636 | 0.14877 | 0.151 | 0 | 0.97638 | 0.16608
MBSS_001_XT01.Val.PV | Dust measurement | mg/Nm3 | 2.6744 | 3.254 | 2.7752 | 3.2591 | 2.9045 | 3.5654 | 2.3749 | 1.5849 | 1.6677 | 1.9854 | 2.3398 | 2.6264 | 2.4312 | 2.5969 | 3.1147 | 2.5666 | 3.3433 | 3.0433 | 1.9149 | 1.3162 | 1.1564 | 1.2664 | 1.8307 | 1.4564 | 1.4305 | 1.8314 | 3.259 | 1.5702 | 1.7433 | 1.7187 | 0.35495 | 30.788 | 2.2867
MKBB_010_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 1 | Pulse/h | 174.752 | 121.4475 | 166.1265 | 129.3748 | 176.8694 | 177.7138 | 177.4525 | 177.7006 | 177.5455 | 177.6808 | 177.511 | 177.1855 | 177.4277 | 177.3622 | 172.4567 | 177.1127 | 177.5482 | 177.4175 | 177.3313 | 177.3784 | 177.694 | 177.3953 | 175.0693 | 175.7687 | 177.4327 | 176.1695 | 177.5576 | 177.3234 | 177.2456 | 177.0051 | 0 | 182 | 173.1352
MKBB_020_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 2 | Pulse/h | 177.5248 | 177.5542 | 177.6006 | 177.5569 | 177.5738 | 177.6354 | 177.5339 | 177.5305 | 177.5424 | 177.5098 | 177.5559 | 177.5153 | 177.5337 | 177.5291 | 177.5677 | 177.4995 | 177.5238 | 177.5064 | 177.5583 | 177.5204 | 177.7452 | 177.6832 | 177.6824 | 177.7484 | 177.7249 | 177.7781 | 177.6242 | 177.5465 | 177.5122 | 177.4977 | 0 | 178 | 177.5805
MKBB_030_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 3 | Pulse/h | 177.6469 | 177.6337 | 174.3622 | 150.417 | 169.7865 | 177.7073 | 163.9734 | 177.6754 | 176.6293 | 170.831 | 168.2519 | 168.3603 | 154.6334 | 177.6221 | 172.0461 | 177.626 | 170.6783 | 177.6223 | 177.6416 | 177.596 | 177.6861 | 177.5967 | 177.5977 | 152.0582 | 177.6496 | 177.7131 | 177.6733 | 176.5986 | 177.6069 | 177.6066 | 0 | 179 | 172.9509
MKBB_040_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 4 | Pulse/h | 177.4178 | 177.3931 | 177.334 | 177.0452 | 177.5395 | 174.1896 | 177.0942 | 177.418 | 177.1867 | 177.0727 | 175.6607 | 176.7293 | 177.114 | 176.9254 | 176.4905 | 175.5742 | 177.2903 | 176.9259 | 176.5388 | 177.2485 | 176.8071 | 177.1717 | 176.7112 | 174.0592 | 176.7938 | 176.7933 | 174.5837 | 157.6175 | 175.0785 | 177.3019 | 0 | 178 | 175.9702
MKBB_050_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 5 | Pulse/h | 177.5059 | 177.5359 | 172.9734 | 177.5395 | 177.5209 | 177.5564 | 176.9901 | 177.4963 | 177.4909 | 172.4702 | 177.5709 | 177.5173 | 163.3207 | 177.5127 | 155.7665 | 177.1924 | 171.3468 | 177.1961 | 177.5219 | 177.4849 | 177.63 | 177.5716 | 177.5948 | 177.5484 | 177.5631 | 176.4634 | 164.0176 | 159.8624 | 166.965 | 169.0705 | 0 | 178 | 174.0599
MKBB_060_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 6 | Pulse/h | 177.5991 | 177.6921 | 177.7191 | 177.5535 | 177.6288 | 177.6532 | 177.6965 | 177.5965 | 177.6856 | 177.5641 | 177.583 | 177.5441 | 177.6641 | 177.6368 | 171.4796 | 177.594 | 177.6759 | 174.356 | 177.6793 | 177.6165 | 177.7153 | 177.6281 | 177.6107 | 175.6914 | 177.682 | 177.7134 | 172.2953 | 169.4917 | 176.9597 | 177.5673 | 0 | 178 | 176.7858
MKBB_070_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 7 | Pulse/h | 168.5887 | 176.0667 | 176.8665 | 175.9618 | 168.2311 | 168.2099 | 169.4837 | 168.4069 | 176.3811 | 172.2652 | 174.7546 | 177.2497 | 176.8312 | 176.1587 | 174.9575 | 171.5322 | 170.8749 | 171.972 | 176.4274 | 175.1932 | 173.6378 | 173.4624 | 168.488 | 163.8793 | 176.9802 | 177.2084 | 177.1376 | 155.5438 | 177.3625 | 176.2862 | 0 | 179 | 172.88
MKBB_080_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 8 | Pulse/h | 177.6341 | 177.744 | 177.7836 | 177.7626 | 177.7882 | 177.8155 | 177.4992 | 177.7431 | 177.7641 | 177.7452 | 177.7684 | 177.7329 | 177.4603 | 177.7182 | 164.9691 | 177.6983 | 177.7373 | 149.8747 | 177.7472 | 177.7039 | 177.7938 | 177.6952 | 174.5554 | 170.7737 | 177.6511 | 177.6931 | 176.5622 | 164.2248 | 170.3072 | 177.7107 | 0 | 179 | 175.2886
MKBB_090_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 9 | Pulse/h | 177.7339 | 177.7303 | 177.7901 | 177.3461 | 177.2603 | 177.6841 | 177.7489 | 177.2449 | 177.7204 | 177.3419 | 177.2845 | 177.4108 | 177.7404 | 177.7022 | 177.4545 | 177.1646 | 177.3985 | 177.7264 | 177.7377 | 177.6576 | 177.7844 | 177.6955 | 177.4388 | 174.1925 | 177.7607 | 177.8131 | 177.4419 | 176.4175 | 177.5334 | 177.255 | 0 | 178 | 177.407
MKBB_100_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 10 | Pulse/h | 167.6556 | 177.4241 | 176.5165 | 176.5337 | 170.4748 | 175.5689 | 176.915 | 177.6141 | 175.7484 | 177.5776 | 176.8631 | 177.5535 | 177.4113 | 176.7665 | 156.1475 | 177.4428 | 175.2905 | 174.7068 | 177.5141 | 171.6974 | 177.5808 | 177.5656 | 177.5631 | 177.6426 | 177.6252 | 177.6636 | 177.6612 | 177.4492 | 177.4033 | 177.4337 | 0 | 179 | 175.6337
MKBB_110_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 11 | Pulse/h | 171.7853 | 177.6462 | 177.2548 | 177.6498 | 177.2835 | 173.6856 | 177.2492 | 177.6098 | 169.2323 | 177.2702 | 177.6361 | 177.3149 | 177.5989 | 177.5878 | 157.0857 | 177.5383 | 170.4668 | 177.3345 | 177.6054 | 176.8293 | 177.6779 | 177.5619 | 177.261 | 174.7829 | 177.6184 | 177.6651 | 169.9973 | 177.1806 | 177.5938 | 177.3074 | 0 | 179 | 175.6104
MKBB_120_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 12 | Pulse/h | 193.937 | 196.0196 | 195.8947 | 195.9046 | 194.9609 | 195.6018 | 194.334 | 196.4378 | 196.129 | 195.8032 | 195.9993 | 195.9824 | 196.015 | 195.595 | 164.4535 | 196 | 196.0348 | 195.8783 | 195.9486 | 194.4513 | 195.4021 | 196.0621 | 196.0389 | 192.5842 | 195.8102 | 196.0239 | 194.7293 | 195.9051 | 195.7218 | 195.8252 | 0 | 198 | 194.5161
MKBB_130_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 13 | Pulse/h | 165.098 | 162.2603 | 160.4622 | 176.9152 | 163.808 | 174.4851 | 174.2077 | 170.9172 | 176.2736 | 157.9519 | 136.1335 | 176.5117 | 177.0821 | 176.6769 | 176.8964 | 174.5407 | 173.9816 | 174.6911 | 174.794 | 174.4953 | 176.2434 | 173.8788 | 175.362 | 133.6704 | 176.0357 | 176.0599 | 176.5233 | 175.6547 | 177.3564 | 176.4045 | 0 | 178 | 170.5124
MKBB_140_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 14 | Pulse/h | 177.2866 | 177.7165 | 177.4711 | 177.4434 | 174.978 | 177.7687 | 176.673 | 177.7235 | 177.7399 | 176.9435 | 177.4163 | 177.3989 | 177.3782 | 177.1811 | 177.3555 | 177.6483 | 177.7071 | 177.709 | 177.4422 | 177.667 | 177.7551 | 177.6858 | 176.9003 | 175.4743 | 177.7305 | 177.8013 | 177.7392 | 177.3035 | 177.2729 | 177.6824 | 0 | 178 | 177.3331
MKBB_150_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 15 | Pulse/h | 164.5752 | 169.8189 | 177.717 | 177.6303 | 177.6556 | 177.1072 | 175.0382 | 177.0502 | 177.4987 | 176.554 | 177.17 | 177.6375 | 176.9993 | 177.2014 | 177.5772 | 177.4406 | 176.6626 | 177.2565 | 177.4912 | 177.5549 | 177.7307 | 177.6477 | 177.6387 | 177.6112 | 177.4922 | 177.5334 | 177.4569 | 177.3726 | 177.5402 | 177.5325 | 0 | 178 | 176.6398
MKBB_160_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 16 | Pulse/h | 175.155 | 177.0126 | 177.434 | 176.9457 | 176.8969 | 170.9935 | 162.2028 | 177.5334 | 177.7633 | 177.526 | 177.7737 | 177.5252 | 177.5484 | 177.467 | 172.0184 | 177.6941 | 170.3794 | 177.7172 | 177.7457 | 148.7348 | 156.7443 | 155.3463 | 177.7167 | 116.8785 | 116.1195 | 171.2371 | 177.6069 | 141.525 | 177.9655 | 180.4453 | 0 | 181 | 168.5217
MKBB_170_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 17 | Pulse/h | 179.0401 | 179.2784 | 179.3446 | 174.5897 | 179.1814 | 145.064 | 178.7346 | 179.1789 | 179.2156 | 179.1398 | 179.2333 | 179.1584 | 179.2012 | 178.9737 | 175.3569 | 179.1486 | 179.1439 | 170.8872 | 174.9447 | 179.2468 | 179.3234 | 179.2705 | 179.2507 | 179.0123 | 179.3014 | 179.3627 | 172.7749 | 169.5455 | 179.1041 | 179.0869 | 0 | 180 | 176.8031
MKBB_180_XY01.Val.NBPULSE | Number of cleaning sequences for filter 18 | Pulse/h | 131.5837 | 121.5603 | 155.808 | 144.8044 | 136.1942 | 146.8305 | 172.739 | 177.7035 | 177.5006 | 176.1734 | 155.6264 | 122.1152 | 174.7491 | 91.469 | 158.4004 | 151.5696 | 146.3492 | 150.1526 | 94.9454 | 176.0111 | 177.6902 | 177.6226 | 177.6105 | 177.6832 | 177.6638 | 177.7107 | 177.6757 | 143.6457 | 177.6407 | 177.6312 | 0 | 178 | 156.8287
MKBB_010_PDIT01.Val.PV | Filter 1 pressure drop | kPa | 1.5699 | 1.7718 | 1.7799 | 1.8771 | 1.712 | 1.7221 | 1.6547 | 1.7741 | 1.8813 | 1.8096 | 1.8506 | 1.8172 | 1.9065 | 1.8321 | 1.8462 | 1.6865 | 1.6643 | 1.6988 | 1.7559 | 1.6966 | 1.724 | 1.76 | 1.5118 | 1.624 | 1.6579 | 1.6953 | 1.8439 | 2.0117 | 1.8458 | 1.8623 | 0 | 3.1602 | 1.7615
MKBB_020_PDIT01.Val.PV | Filter 2 pressure drop | kPa | 1.5835 | 1.6903 | 1.8049 | 1.807 | 1.6882 | 1.6475 | 1.6227 | 1.7084 | 1.8155 | 1.7678 | 1.8275 | 1.813 | 1.8873 | 1.7932 | 1.8692 | 1.7097 | 1.6389 | 1.6895 | 1.7591 | 1.7026 | 1.7277 | 1.7323 | 1.6294 | 1.5835 | 1.6211 | 1.7694 | 1.8262 | 2.0039 | 1.8659 | 1.9428 | 0 | 3.1787 | 1.7509
MKBB_030_PDIT01.Val.PV | Filter 3 pressure drop | kPa | 1.3621 | 1.4525 | 1.5762 | 1.6806 | 1.476 | 1.3841 | 1.1626 | 1.4084 | 1.5921 | 1.6331 | 1.6104 | 1.6241 | 1.7029 | 1.604 | 1.5968 | 1.5215 | 1.3039 | 1.4327 | 1.4902 | 1.4471 | 1.478 | 1.5087 | 1.3949 | 1.0508 | 1.3705 | 1.5124 | 1.5885 | 1.7687 | 1.6612 | 1.7031 | 0 | 2.9112 | 1.5033
MKBB_040_PDIT01.Val.PV | Filter 4 pressure drop | kPa | 1.4122 | 1.5456 | 1.6297 | 1.6701 | 1.5319 | 1.5157 | 1.4751 | 1.6009 | 1.6793 | 1.662 | 1.7204 | 1.725 | 1.8333 | 1.722 | 1.7594 | 1.6065 | 1.4773 | 1.5429 | 1.6011 | 1.525 | 1.5512 | 1.6351 | 1.5329 | 1.4517 | 1.4843 | 1.6249 | 1.6748 | 2.0278 | 1.8732 | 1.8248 | 0 | 3.4028 | 1.6305
MKBB_050_PDIT01.Val.PV | Filter 5 pressure drop | kPa | 1.7551 | 1.8992 | 2.0266 | 2.0273 | 1.9157 | 1.8855 | 1.6879 | 1.8008 | 1.93 | 1.8762 | 1.9421 | 1.9432 | 1.974 | 1.907 | 1.8319 | 1.9136 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.809 | 1.8972
MKBB_060_PDIT01.Val.PV | Filter 6 pressure drop | kPa | 1.5988 | 1.7061 | 1.7959 | 1.8356 | 1.7544 | 1.7294 | 1.6874 | 1.7806 | 1.916 | 1.8362 | 1.9167 | 1.9081 | 1.9784 | 1.8801 | 1.9341 | 1.8302 | 1.7435 | 1.7813 | 1.8804 | 1.8093 | 1.835 | 1.8303 | 1.7592 | 1.6564 | 1.7112 | 1.8832 | 1.8371 | 2.1903 | 2.0315 | 2.0923 | 0 | 3.4784 | 1.8376
MKBB_070_PDIT01.Val.PV | Filter 7 pressure drop | kPa | 0.61198 | 0.68497 | 0.75959 | 0.74704 | 0.67745 | 0.67634 | 0.6596 | 0.73204 | 0.79007 | 0.76275 | 0.78532 | 0.78457 | 0.83634 | 0.77653 | 0.80734 | 0.68611 | 0.6694 | 0.70828 | 0.74997 | 0.71531 | 0.73855 | 0.76129 | 0.63559 | 0.60283 | 0.67932 | 0.74036 | 0.78332 | 0.9269 | 0.83269 | 0.86944 | 0 | 3.2465 | 0.73971
MKBB_080_PDIT01.Val.PV | Filter 8 pressure drop | kPa | 1.7199 | 1.8589 | 1.9762 | 1.9972 | 1.9077 | 1.8525 | 1.7938 | 1.8613 | 1.9835 | 1.9375 | 1.9946 | 1.9734 | 2.039 | 1.9474 | 2.0669 | 1.8492 | 1.7798 | 1.869 | 1.9159 | 1.8524 | 1.8904 | 1.9276 | 1.7893 | 1.7203 | 1.7396 | 1.8974 | 2.0772 | 2.3158 | 2.083 | 2.1821 | 0 | 3.5131 | 1.9266
MKBB_090_PDIT01.Val.PV | Filter 9 pressure drop | kPa | 1.4134 | 1.5217 | 1.6199 | 1.6314 | 1.5466 | 1.4976 | 1.4408 | 1.5312 | 1.6229 | 1.5843 | 1.6148 | 1.6054 | 1.6702 | 1.5817 | 1.6586 | 1.5347 | 1.4881 | 1.5204 | 1.5695 | 1.527 | 1.5477 | 1.5711 | 1.4583 | 1.3319 | 1.4388 | 1.5794 | 1.6553 | 1.8432 | 1.7085 | 1.7569 | 0 | 3.3179 | 1.569
MKBB_100_PDIT01.Val.PV | Filter 10 pressure drop | kPa | 1.7168 | 1.9372 | 2.0905 | 2.0241 | 1.8519 | 1.793 | 1.8203 | 1.9905 | 2.1425 | 2.0115 | 2.0498 | 2.0949 | 2.2139 | 2.0974 | 1.8937 | 1.97 | 1.8188 | 1.9043 | 2.0342 | 1.8734 | 1.9629 | 2.0593 | 1.8524 | 1.8057 | 1.8953 | 2.0872 | 2.0409 | 2.2361 | 1.9025 | 1.9468 | 0 | 3.4481 | 1.9706
MKBB_110_PDIT01.Val.PV | Filter 11 pressure drop | kPa | 1.5929 | 1.7957 | 1.9552 | 1.9575 | 1.8212 | 1.729 | 1.7696 | 1.8999 | 2.0588 | 1.9531 | 1.9936 | 1.9711 | 2.0175 | 1.9891 | 1.8089 | 1.8407 | 1.7267 | 1.8195 | 1.923 | 1.8096 | 1.8388 | 1.9201 | 1.7769 | 1.7113 | 1.8171 | 2.0056 | 1.9491 | 2.1333 | 1.9877 | 1.9887 | 0 | 3.6686 | 1.8854
MKBB_120_PDIT01.Val.PV | Filter 12 pressure drop | kPa | 1.7909 | 1.9952 | 2.1309 | 2.0715 | 1.9695 | 1.9126 | 1.8438 | 2.0323 | 2.1818 | 2.053 | 2.1128 | 2.1303 | 2.0513 | 2.2013 | 1.861 | 2.0072 | 1.9093 | 1.947 | 2.0874 | 1.9616 | 1.9437 | 2.0506 | 1.859 | 1.8057 | 1.8899 | 2.0772 | 2.0926 | 2.3338 | 2.1183 | 2.1858 | 0 | 3.4593 | 2.0202
MKBB_130_PDIT01.Val.PV | Filter 13 pressure drop | kPa | 0.95249 | 0.97108 | 1.0512 | 1.2461 | 1.0031 | 0.97591 | 1.0255 | 0.97477 | 1.0229 | 1.1547 | 1.2845 | 1.082 | 1.2009 | 1.171 | 1.1154 | 1.079 | 0.99636 | 0.97355 | 1.1029 | 0.97234 | 1.0369 | 0.95892 | 0.99392 | 0.82258 | 0.98595 | 1.0997 | 1.2276 | 1.2778 | 1.2243 | 1.2546 | 0 | 3.3604 | 1.0746
MKBB_140_PDIT01.Val.PV | Filter 14 pressure drop | kPa | 1.7686 | 1.9232 | 2.0652 | 2.0399 | 1.9349 | 1.9231 | 1.8605 | 2.037 | 2.1333 | 1.9796 | 2.0573 | 2.0331 | 1.9944 | 2.0533 | 2.1768 | 2.0059 | 1.947 | 2.0148 | 2.0835 | 1.9928 | 2.0071 | 2.0593 | 1.8561 | 1.854 | 1.949 | 2.1147 | 2.1491 | 2.3882 | 2.1422 | 2.2031 | 0 | 3.5354 | 2.0249
MKBB_150_PDIT01.Val.PV | Filter 15 pressure drop | kPa | 1.5423 | 1.6473 | 1.7675 | 1.7769 | 1.6717 | 1.5942 | 1.5364 | 1.6863 | 1.7838 | 1.7303 | 1.795 | 1.7613 | 1.8148 | 1.8148 | 1.9002 | 1.6493 | 1.5629 | 1.6237 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7539 | 1.9517 | 1.7875 | 1.8058 | 0 | 3.7175 | 1.7186
MKBB_160_PDIT01.Val.PV | Filter 16 pressure drop | kPa | 1.4573 | 1.572 | 1.5944 | 1.6903 | 1.6007 | 1.7586 | 1.5704 | 1.7916 | 1.8076 | 1.8142 | 1.8576 | 1.8394 | 1.8521 | 1.9373 | 1.8776 | 2.0213 | 1.9727 | 2.0304 | 2.1344 | 2.0374 | 2.0188 | 2.1109 | 1.9664 | 1.9626 | 2.041 | 2.1647 | 2.157 | 2.3749 | 2.1388 | 2.1949 | 0 | 3.6483 | 1.9116
MKBB_170_PDIT01.Val.PV | Filter 17 pressure drop | kPa | 1.3724 | 1.5903 | 1.6632 | 1.6887 | 1.4538 | 1.3012 | 1.5702 | 1.6817 | 1.8056 | 1.7213 | 1.6824 | 1.8065 | 1.8271 | 1.8465 | 1.8423 | 1.6576 | 1.619 | 1.5623 | 1.6965 | 1.4472 | 1.501 | 1.5846 | 1.4853 | 1.5111 | 1.4471 | 1.6009 | 1.691 | 1.8191 | 1.6301 | 1.6902 | -0.99615 | 3.1713 | 1.6265
MKBB_180_PDIT01.Val.PV | Filter 18 pressure drop | kPa | 1.1799 | 1.3027 | 1.4098 | 1.3945 | 1.2953 | 1.2623 | 1.2027 | 1.3359 | 1.4547 | 1.3604 | 1.4314 | 1.4018 | 1.4587 | 1.4415 | 1.4805 | 1.3007 | 1.2212 | 1.2143 | 1.5536 | 1.2867 | 1.3008 | 1.3138 | 1.2022 | 1.153 | 1.2114 | 1.3498 | 1.4016 | 1.6667 | 1.4358 | 1.463 | 0 | 3.9251 | 1.3496
P000_100_PIT01.Val.PV | Fresh Alumina HDPS Pressure | kPa | 9.0576 | 8.1843 | 8.149 | 9.6595 | 9.5076 | 8.3806 | 8.1329 | 6.8375 | 7.616 | 8.1879 | 8.3272 | 7.0853 | 7.2631 | 12.0917 | 7.6774 | 7.3258 | 6.9214 | 7.8311 | 7.4237 | 7.8995 | 6.7496 | 7.0382 | 6.7037 | 8.0946 | 8.1603 | 8.9009 | 7.8566 | 8.4455 | 8.1692 | 7.5288 | 0 | 25 | 8.0402
P000_200_PIT01.Val.PV | Instrumentation air pressure | kPa | 3.4184 | 3.4016 | 3.3292 | 3.3228 | 3.4291 | 3.375 | 3.3875 | 3.441 | 3.3854 | 3.376 | 3.3816 | 3.3579 | 3.3937 | 3.3651 | 3.3397 | 3.3477 | 3.3739 | 3.3711 | 3.4023 | 3.4146 | 3.3409 | 3.4276 | 3.3925 | 3.4121 | 3.3771 | 3.3547 | 3.3561 | 3.416 | 3.3296 | 3.3446 | 2.4469 | 4 | 3.3788
P000_300_PIT01.Val.PV | Silo fluidization air pressure | kPa | 29.6523 | 29.6517 | 29.633 | 29.6498 | 29.5677 | 30.2034 | 30.2602 | 29.4732 | 29.5089 | 29.5661 | 29.5107 | 27.0801 | 29.4941 | 29.4869 | 29.4444 | 29.4376 | 29.4484 | 29.4692 | 29.3567 | 29.3267 | 29.2896 | 29.4438 | 29.5484 | 29.5297 | 29.4853 | 29.4068 | 29.6005 | 29.7374 | 29.7773 | 29.7812 | 0.072462 | 31.3034 | 29.494
P000_500_PIT01.Val.PV |  | kPa | 31.0903 | 30.9899 | 30.9778 | 31.0368 | 30.9577 | 30.4764 | 30.43 | 30.8053 | 30.5513 | 30.5488 | 30.5176 | 28.2961 | 30.2706 | 30.2823 | 30.2516 | 30.2883 | 30.2311 | 30.2536 | 30.2129 | 30.2348 | 30.2571 | 30.2835 | 30.3542 | 30.4362 | 30.3522 | 30.2854 | 30.4069 | 30.9269 | 31.0872 | 30.9713 | 0.10387 | 36.1616 | 30.4688
P000_400_PIT01.Val.PV | Airslide fluidization air pressure | kPa | 10.7299 | 10.7274 | 10.7491 | 10.7373 | 10.9728 | 11.2373 | 11.1886 | 10.8941 | 10.6832 | 10.6483 | 10.716 | 9.9192 | 10.7416 | 10.6927 | 10.6767 | 10.6806 | 10.6061 | 10.5956 | 10.5982 | 10.5442 | 10.5383 | 10.5927 | 10.628 | 10.5901 | 10.5813 | 10.5996 | 10.6591 | 10.7848 | 10.7974 | 10.8158 | 0.040156 | 11.4604 | 10.6975
P000_700_PIT01.Val.PV | Hopper bottom fluidization air pressure | kPa | 16.0801 | 16.0594 | 16.0633 | 15.9044 | 16.0532 | 16.4314 | 16.2274 | 16.2634 | 16.4563 | 16.8207 | 16.8429 | 16.7863 | 16.838 | 16.6633 | 16.6666 | 16.6907 | 16.5533 | 16.5152 | 16.4707 | 16.323 | 16.3113 | 16.3677 | 16.27 | 16.1523 | 16.2193 | 16.2312 | 16.3154 | 16.627 | 16.6529 | 16.6672 | 13.6392 | 17.2407 | 16.4175
P000_300_PIT01.Val.PV | Hopper bottom fluidization air pressure | kPa | 29.6523 | 29.6517 | 29.633 | 29.6498 | 29.5677 | 30.2034 | 30.2602 | 29.4732 | 29.5089 | 29.5661 | 29.5107 | 27.0801 | 29.4941 | 29.4869 | 29.4444 | 29.4376 | 29.4484 | 29.4692 | 29.3567 | 29.3267 | 29.2896 | 29.4438 | 29.5484 | 29.5297 | 29.4853 | 29.4068 | 29.6005 | 29.7374 | 29.7773 | 29.7812 | 0.072462 | 31.3034 | 29.494
P000_900_PIT01.Val.PV | Airlift air pressure | kPa | 44.8266 | 46.7919 | 47.3643 | 45.5279 | 47.3577 | 46.9636 | 46.519 | 45.1021 | 47.2028 | 45.7974 | 47.6852 | 45.6253 | 46.8597 | 46.2231 | 47.1243 | 46.4848 | 46.8855 | 47.1131 | 47.8545 | 48.2574 | 46.6264 | 47.2182 | 49.1082 | 49.8912 | 48.3813 | 48.8209 | 48.1198 | 46.6911 | 48.0305 | 49.0903 | 0.13707 | 59.1639 | 47.1848
MT00_001_LT01.Val.PV | Fresh alumina silo level | % | 2802.2353 | 2801.9738 | 2749.8639 | 2758.5429 | 2760.0612 | 2748.5321 | 2787.2441 | 2695.0412 | 2720.7112 | 2768.3853 | 2631.3894 | 2587.9182 | 2557.4582 | 2562.7498 | 2670.3457 | 2648.4557 | 2738.7981 | 2714.8939 | 2608.3799 | 2655.0565 | 2596.2376 | 2747.8815 | 2840.0289 | 2827.7317 | 2758.1639 | 2653.9804 | 2766.812 | 2729.9427 | 2807.2135 | 2847.4966 | 2331.7793 | 2990.6821 | 2718.1175
MT00_002_LT01.Val.PV | Reacted alumina silo level | % | 2649.3457 | 2644.6408 | 2632.5644 | 2649.0382 | 2642.9828 | 2687.6906 | 2673.1945 | 2626.3959 | 2634.8695 | 2643.7022 | 2640.171 | 2619.2684 | 2626.5984 | 2572.1853 | 2570.607 | 2590.5398 | 2570.9958 | 2554.6985 | 2563.9992 | 2566.9874 | 2580.2652 | 2547.3102 | 2539.541 | 2618.7722 | 2660.7892 | 2641.0176 | 2672.9041 | 2655.579 | 2613.8751 | 2598.8129 | 2428.5991 | 2779.251 | 2616.3114
MAAG_001_M1.Val.RunTime | Running time for pressurisation fan 1 | Hours | 1106.9418 | 1124.9394 | 1142.9367 | 1160.9337 | 1178.9308 | 1196.9279 | 1214.925 | 1232.9221 | 1250.9192 | 1268.9166 | 1286.9138 | 1304.9108 | 1322.9081 | 1340.9051 | 1358.9023 | 1376.4025 | 1394.897 | 1412.894 | 1430.8918 | 1448.8887 | 1466.8859 | 1484.883 | 1502.8801 | 1520.8774 | 1538.8749 | 1556.8719 | 1574.8694 | 1592.8661 | 1610.8633 | 1628.8608 | 0 | 1639 | 1367.8847
MAAG_002_M1.Val.RunTime | Running time for pressurisation fan 2 | Hours | 475.581 | 499.5763 | 523.5712 | 547.5671 | 571.5622 | 595.5575 | 619.5528 | 643.5479 | 667.5427 | 691.5383 | 715.5332 | 739.528 | 763.5232 | 787.518 | 811.5138 | 835.2034 | 859.5045 | 883.4996 | 907.4944 | 931.4899 | 955.4854 | 979.4807 | 1003.4762 | 1027.4713 | 1051.4662 | 1075.4615 | 1099.4569 | 1123.4517 | 1147.4465 | 1171.4416 | 0 | 1183 | 823.5014
MAAG_003_M1.Val.RunTime | Running time for pressurisation fan 3 | Hours | 2373.7585 | 2397.7536 | 2421.7486 | 2445.7435 | 2469.7382 | 2493.7336 | 2517.7291 | 2541.7236 | 2565.7194 | 2589.7143 | 2613.7097 | 2637.7049 | 2661.7003 | 2685.6952 | 2709.6905 | 2732.6907 | 2757.681 | 2781.676 | 2805.6712 | 2829.6666 | 2853.6617 | 2877.6565 | 2901.6517 | 2925.6469 | 2949.6424 | 2973.6375 | 2997.6327 | 3021.6277 | 3045.6227 | 3069.6182 | 0 | 3081 | 2721.6549
MACG_100_M1.Val.RunTime | Running time for airslide blower 01 | Hours | 1533.5223 | 1557.5176 | 1581.5127 | 1605.5083 | 1625.8277 | 1628 | 1628 | 1631.9209 | 1653.9319 | 1677.9268 | 1701.9226 | 1725.0855 | 1748.2566 | 1772.2514 | 1796.2466 | 1819.5775 | 1844.2374 | 1868.2322 | 1892.2274 | 1916.2225 | 1940.2176 | 1964.2128 | 1971.3037 | 12.188 | 36.183 | 60.1783 | 84.1735 | 108.1682 | 132.1635 | 156.1591 | 0 | 2000 | 1355.7625
MACG_200_M1.Val.RunTime | Running time for airslide blower 02 | Hours | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1886.5191 | 1908.2212 | 1932.216 | 1952.7004 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1954.2893 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 0 | 1955 | 1940.6982
MACG_300_M1.Val.RunTime | Running time for fluidization blower 01 | Hours | 184 | 184 | 184 | 184 | 187.5932 | 209.3525 | 233.3471 | 257.3426 | 281.3376 | 305.3326 | 329.3283 | 353.3237 | 377.3183 | 401.3138 | 425.3091 | 449.1381 | 473.2998 | 497.2949 | 521.2905 | 545.285 | 569.2809 | 593.2758 | 617.2712 | 641.2664 | 665.2621 | 689.2571 | 713.2521 | 733.716 | 740.7714 | 763.3104 | 0 | 775 | 443.6623
MACG_400_M1.Val.RunTime | Running time for fluidization blower 02 | Hours | 317.4474 | 341.4425 | 365.4377 | 389.4327 | 409.7949 | 412 | 412 | 412 | 415.0453 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 418.8477 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 422.4973 | 439.4981 | 441 | 0 | 441 | 410.6481
MACG_500_M1.Val.RunTime | Running time for fluidization blower 03 | Hours | 949.9181 | 973.9137 | 997.9092 | 1021.9041 | 1045.8986 | 1069.8936 | 1093.8887 | 1117.8836 | 1138.8726 | 1158.8754 | 1182.8704 | 1206.8659 | 1230.861 | 1254.8564 | 1278.8516 | 1302.3723 | 1326.8426 | 1350.8375 | 1374.8326 | 1398.8281 | 1422.823 | 1446.8182 | 1470.8131 | 1494.8089 | 1518.8037 | 1542.7988 | 1566.7939 | 1590.7891 | 1614.7841 | 1638.7793 | 0 | 1650 | 1292.8329
MACS_001_M1.Val.RunTime | Running time for exhaust fan 01 | Hours | 502.9757 | 526.9707 | 550.9656 | 574.9611 | 598.9565 | 622.9513 | 646.9466 | 670.9414 | 694.937 | 718.9318 | 742.9273 | 766.9226 | 790.9178 | 814.9131 | 838.908 | 862.589 | 886.8987 | 910.8939 | 934.8888 | 958.8842 | 982.8788 | 1006.8742 | 1026.9865 | 1035.927 | 1059.3458 | 1083.3411 | 1107.3365 | 1131.3314 | 1155.3271 | 1179.3218 | 0 | 1191 | 846.2317
MACS_002_M1.Val.RunTime | Running time for exhaust fan 02 | Hours | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28.7706 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32.988 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36.1171 | 44.7633 | 65.8308 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 40.849
MACS_003_M1.Val.RunTime | Running time for exhaust fan 03 | Hours | 7031.1973 | 7055.1917 | 7079.1873 | 7103.1822 | 7127.1771 | 7151.1719 | 7172.5014 | 7192.6378 | 3023.5577 | 25.3596 | 49.355 | 73.3497 | 97.3454 | 121.3404 | 145.3358 | 169.2668 | 193.3262 | 217.3218 | 241.3172 | 265.3121 | 289.3074 | 313.3026 | 337.298 | 354.7038 | 373.5691 | 397.565 | 421.5599 | 445.5554 | 469.5504 | 493.5458 | 0 | 7215 | 2181.0131
MACS_004_M1.Val.RunTime | Running time for exhaust fan 04 | Hours | 3112.5395 | 3136.535 | 3160.5301 | 3184.5251 | 3208.5204 | 3232.5157 | 3256.5107 | 3280.506 | 3304.5011 | 3328.4964 | 3352.4915 | 3376.4864 | 3400.4815 | 3424.4766 | 3448.472 | 3471.203 | 3496.4624 | 3520.4579 | 3544.4532 | 3568.4482 | 3592.4434 | 3613.3986 | 3632.7515 | 3656.7467 | 3680.7418 | 3704.7374 | 3728.7323 | 3752.7275 | 3776.7225 | 3800.7179 | 0 | 3812 | 3458.2777
MARO_100_M1.Val.RunTime | Running time for airlift root 01 | Hours | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1779.678 | 1801.5019 | 1825.4976 | 1849.4926 | 1872.6859 | 1895.837 | 1919.8319 | 1943.8272 | 1967.1067 | 1991.818 | 2015.8135 | 2039.8089 | 2063.8038 | 2087.799 | 11.5694 | 35.5646 | 59.5598 | 83.5546 | 107.5502 | 131.5458 | 155.5404 | 179.5353 | 203.5301 | 0 | 2099 | 1348.4817
MARO_200_M1.Val.RunTime | Running time for airlift root 02 | Hours | 1218.8113 | 1242.8061 | 1266.8016 | 1290.7965 | 1314.7916 | 1338.7871 | 1362.7822 | 1382.9465 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1384.4965 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 0 | 1385 | 1362.934
MARO_300_M1.Val.RunTime | Running time for enriched alumina | Hours | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 404.4503 | 423.6647 | 447.6596 | 471.6548 | 495.6504 | 519.6455 | 542.8291 | 565.9973 | 589.9926 | 613.9879 | 637.7472 | 661.979 | 685.9745 | 709.9699 | 733.9647 | 757.9603 | 781.9553 | 805.9506 | 829.9458 | 853.9406 | 877.9359 | 901.9311 | 922.573 | 925 | 925 | 0 | 925 | 636.7453
MARO_400_M1.Val.RunTime | Running time for fresh alumina | Hours | 44.6756 | 68.671 | 92.6661 | 116.6619 | 140.6568 | 163.2079 | 171.1846 | 192.5989 | 216.5945 | 240.5898 | 264.585 | 287.6616 | 310.6792 | 334.6742 | 358.6694 | 382.5244 | 406.66 | 430.6554 | 454.6509 | 478.6459 | 502.6415 | 526.6363 | 550.6312 | 574.6264 | 598.6213 | 622.6168 | 646.6124 | 670.607 | 694.6021 | 718.5973 | 0 | 730 | 375.4369
MARO_500_M1.Val.RunTime | Running time for alumina | Hours | 1293.1057 | 1317.1005 | 1341.0961 | 1365.0909 | 1389.0866 | 1413.0819 | 1433.6419 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1435.478 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1439.4096 | 1461.027 | 1485.0219 | 0 | 1497 | 1421.9047
MLGO_001_M1.Val.RunTime | Running time for vibrating screen | Hours | 396.9362 | 420.9321 | 443.8757 | 466.7892 | 490.7842 | 514.7799 | 538.7753 | 562.7702 | 586.7657 | 610.7607 | 634.7561 | 658.7509 | 682.7465 | 706.7415 | 200.4646 | 28.7842 | 52.7915 | 76.7866 | 100.7815 | 124.7771 | 148.7721 | 172.7674 | 196.763 | 220.7584 | 244.7535 | 268.4114 | 288.7974 | 311.5691 | 335.1665 | 359.1615 | 0 | 725 | 361.5823
MACS_001_TT01.Val.PV | ID fan 01 bearing temperature DE | °C | 70.1592 | 69.5045 | 67.4201 | 68.1988 | 71.1053 | 72.5852 | 72.7146 | 71.914 | 70.7024 | 68.587 | 67.6488 | 70.3802 | 68.9961 | 70.3359 | 69.2897 | 68.8513 | 71.7653 | 71.6675 | 71.2888 | 74.5237 | 74.9896 | 74.3258 | 61.1759 | 68.2429 | 71.3419 | 71.632 | 68.2403 | 62.0953 | 66.3272 | 66.7214 | 0 | 82.7298 | 69.7577
MACS_001_TT02.Val.PV | ID fan 01 bearing temperature NDE | °C | 65.7418 | 65.4006 | 63.7562 | 63.7779 | 65.5516 | 66.8436 | 66.808 | 66.0637 | 65.5339 | 64.8364 | 64.0573 | 65.8799 | 64.8396 | 65.7115 | 65.1397 | 64.7123 | 66.7041 | 66.788 | 66.5735 | 68.6382 | 69.0605 | 69.3434 | 61.0499 | 66.0149 | 67.8689 | 67.9747 | 65.4743 | 60.2181 | 61.6673 | 61.3236 | 0 | 74.5474 | 65.4451
MACS_002_TT01.Val.PV | ID fan 02 bearing temperature DE | °C | 51.7375 | 52.0152 | 50.7658 | 48.3202 | 50.5376 | 52.8594 | 58.4431 | 53.2529 | 51.9889 | 51.1871 | 49.1329 | 51.4435 | 51.2816 | 50.774 | 50.9401 | 50.1517 | 52.2962 | 53.1662 | 52.4471 | 54.9344 | 55.8822 | 61.8692 | 63.1722 | 65.103 | 56.1554 | 55.3514 | 52.0584 | 47.4887 | 46.0057 | 45.5038 | 0 | 72.3283 | 52.8755
MACS_002_TT02.Val.PV | ID fan 02 bearing temperature NDE | °C | 60.1393 | 59.2708 | 57.9062 | 56.4492 | 58.6996 | 60.8014 | 62.791 | 59.3247 | 58.4584 | 58.4201 | 56.4521 | 58.5641 | 57.8605 | 58.5631 | 57.8975 | 57.3135 | 59.5889 | 61.0989 | 59.7286 | 62.585 | 64.0164 | 66.1137 | 66.3748 | 66.819 | 62.0341 | 62.9604 | 60.7649 | 53.9489 | 53.1346 | 51.9557 | 0 | 73.7916 | 59.6678
MACS_003_TT01.Val.PV | ID fan 03 bearing temperature DE | °C | 61.4391 | 61.0087 | 59.5322 | 59.5929 | 61.3077 | 62.4681 | 59.1062 | 61.3515 | 60.8823 | 60.4845 | 59.8556 | 61.6684 | 60.4521 | 61.5175 | 60.6006 | 60.3206 | 62.4721 | 62.2305 | 62.2081 | 64.3931 | 64.8395 | 65.2135 | 64.1213 | 57.2648 | 63.5042 | 63.7055 | 61.5414 | 57.1218 | 58.4838 | 57.7016 | 0 | 71.4626 | 61.213
MACS_003_TT02.Val.PV | ID fan 03 bearing temperature NDE | °C | 63.2568 | 62.8321 | 61.1537 | 61.1386 | 62.9504 | 64.2378 | 61.1854 | 63.2326 | 62.7016 | 62.2665 | 61.3644 | 63.0724 | 62.0662 | 62.9637 | 62.1907 | 61.8673 | 63.86 | 63.918 | 63.7319 | 65.8002 | 66.3879 | 66.7233 | 65.8733 | 60.5689 | 65.5563 | 65.7431 | 63.3324 | 58.4368 | 59.0092 | 58.2546 | 0 | 72.0672 | 62.8559
MACS_004_TT01.Val.PV | ID fan 04 bearing temperature DE | °C | 75.7 | 75.0816 | 72.8637 | 73.3266 | 76.2581 | 77.4014 | 77.0349 | 75.2767 | 74.555 | 74.3666 | 73.0569 | 75.7419 | 73.5044 | 75.2529 | 73.8181 | 73.5409 | 76.5351 | 76.7662 | 75.3618 | 78.5825 | 79.0046 | 70.9699 | 76.4018 | 76.5432 | 76.219 | 76.3642 | 72.799 | 66.6022 | 70.3007 | 69.8105 | 0 | 85.2717 | 74.6347
MACS_004_TT02.Val.PV | ID fan 04 bearing temperature NDE | °C | 68.1949 | 67.4673 | 65.6966 | 65.9531 | 67.8535 | 69.011 | 68.8868 | 67.6367 | 66.7665 | 66.4694 | 65.8411 | 67.7874 | 66.1905 | 67.5438 | 66.5482 | 66.2366 | 68.2039 | 68.6137 | 67.8595 | 70.3107 | 71.1142 | 67.1341 | 70.2475 | 70.0984 | 69.7794 | 69.929 | 67.5315 | 62.6818 | 63.7969 | 62.7447 | 0 | 75.8802 | 67.471
MACS_001_TT16.Val.PV | ID fan 01 bearing temperature motor DE | °C | 62.3111 | 61.2924 | 59.3367 | 59.711 | 62.4198 | 63.9352 | 64.1178 | 63.1735 | 62.2317 | 61.4329 | 60.5544 | 62.8252 | 61.4688 | 62.7793 | 61.8154 | 61.2699 | 64.0732 | 63.9205 | 64.1689 | 68.2034 | 70.7732 | 68.1256 | 56.074 | 62.4201 | 66.2076 | 67.5447 | 63.9347 | 56.2932 | 57.9161 | 57.4134 | -200 | 870 | 62.5915
MACS_001_TT17.Val.PV | ID fan 01 bearing temperature motor NDE | °C | 63.2598 | 62.2506 | 60.2846 | 60.6603 | 63.3769 | 64.8928 | 65.072 | 64.1323 | 63.1916 | 62.3819 | 61.5107 | 63.7889 | 62.4238 | 63.7405 | 62.7717 | 62.2161 | 65.0287 | 64.8672 | 65.1064 | 69.1153 | 71.5924 | 69.079 | 62.7354 | 56.4314 | 55.3294 | 55.4649 | 52.5797 | 43.947 | 45.8931 | 45.6183 | -200 | 870 | 60.9581
MACS_002_TT16.Val.PV | ID fan 02 bearing temperature motor DE | °C | 41.2845 | 41.366 | 40.0961 | 38.1877 | 40.1569 | 42.265 | 51.6028 | 45.3949 | 42.223 | 40.8712 | 39.1788 | 41.5608 | 42.2061 | 40.9552 | 40.3823 | 39.6142 | 41.5457 | 42.4273 | 41.8748 | 44.1772 | 45.1432 | 55.7343 | 58.7279 | 61.8385 | 48.6247 | 45.6972 | 41.8991 | 37.6152 | 36.1254 | 35.2514 | 0 | 72.1199 | 43.4676
MACS_002_TT17.Val.PV | ID fan 02 bearing temperature motor NDE | °C | 41.6813 | 41.3502 | 40.5369 | 39.1417 | 40.4067 | 42.333 | 45.7063 | 47.4199 | 43.598 | 42.0223 | 40.0609 | 41.9705 | 43.788 | 41.8807 | 41.4704 | 40.6015 | 42.2417 | 42.8567 | 42.5539 | 44.5138 | 45.5936 | 48.961 | 48.9131 | 46.4417 | 49.6393 | 46.1917 | 43.1455 | 38.3196 | 36.6561 | 36.0805 | 0 | 57.355 | 42.8692
MACS_003_TT16.Val.PV | ID fan 03 bearing temperature motor DE | °C | 61.3596 | 60.1422 | 58.8644 | 58.9477 | 61.2397 | 62.3584 | 58.0584 | 61.8411 | 61.7559 | 61.5182 | 60.5582 | 62.676 | 61.1865 | 62.658 | 61.4941 | 60.8674 | 63.6591 | 63.2217 | 63.1419 | 65.9899 | 66.3573 | 66.8298 | 65.3402 | 54.8135 | 63.8919 | 65.4293 | 63.3125 | 55.623 | 57.0165 | 56.0449 | 0 | 74.8927 | 61.5399
MACS_003_TT17.Val.PV | ID fan 03 bearing temperature motor NDE | °C | 39.8322 | 39.1738 | 37.5766 | 37.7727 | 40.0108 | 41.1529 | 41.5479 | 40.5932 | 40.004 | 39.6301 | 38.5657 | 40.5017 | 39.1329 | 40.5354 | 39.5903 | 39.0127 | 41.6902 | 41.1811 | 41.3858 | 43.883 | 44.2867 | 44.6036 | 43.1742 | 43.1042 | 42.5853 | 43.2761 | 40.6756 | 33.9625 | 35.2619 | 34.4078 | 0 | 52.8239 | 40.2704
MACS_004_TT16.Val.PV | ID fan 04 bearing temperature motor DE | °C | 62.738 | 62.5085 | 60.1523 | 60.1912 | 63.0179 | 64.4778 | 64.2092 | 62.3894 | 61.2226 | 61.217 | 60.3089 | 62.8849 | 61.161 | 62.5645 | 61.1165 | 60.3322 | 63.3695 | 64.0927 | 63.0502 | 66.2991 | 67.4525 | 62.2065 | 66.1828 | 66.218 | 65.8019 | 66.0568 | 62.5353 | 56.38 | 56.7994 | 54.9721 | 0 | 74.1785 | 62.397
MACS_004_TT17.Val.PV | ID fan 04 bearing temperature motor NDE | °C | 39.3443 | 39.1583 | 37.2038 | 37.2264 | 39.6281 | 41.0228 | 41.115 | 39.9956 | 39.2612 | 38.709 | 37.9576 | 40.0698 | 38.5779 | 39.8192 | 38.8932 | 38.3645 | 40.8957 | 40.8291 | 40.8431 | 43.4729 | 44.0164 | 44.8492 | 43.0053 | 42.8888 | 42.5611 | 42.7525 | 39.5184 | 33.7312 | 34.464 | 33.5881 | 0 | 54.3064 | 39.7921
MACS_001_VT01.Val.PV | ID fan 01 bearing vibration level DE | mm/s | 0.44154 | 0.42903 | 0.43647 | 0.42804 | 0.42936 | 0.43378 | 0.43066 | 0.4316 | 0.43128 | 0.43897 | 0.43501 | 0.42971 | 0.43868 | 0.42878 | 0.42993 | 0.43352 | 0.42633 | 0.42505 | 0.42668 | 0.41757 | 0.41542 | 0.42517 | 0.1865 | 0.3405 | 0.44102 | 0.43423 | 0.45059 | 0.45782 | 0.44904 | 0.45346 | -0.066396 | 3.7881 | 0.42252
MACS_001_VT02.Val.PV | ID fan 01 bearing vibration level NDE | mm/s | 0.61201 | 0.59481 | 0.60314 | 0.58969 | 0.58671 | 0.59083 | 0.59101 | 0.58494 | 0.58043 | 0.59639 | 0.58778 | 0.5773 | 0.5829 | 0.57495 | 0.57539 | 0.58275 | 0.58259 | 0.57981 | 0.57597 | 0.57325 | 0.5667 | 0.57162 | 0.24171 | 0.46324 | 0.58867 | 0.58107 | 0.59458 | 0.60429 | 0.59529 | 0.5905 | -0.079358 | 1.5495 | 0.57068
MACS_002_VT01.Val.PV | ID fan 02 bearing vibration level DE | mm/s | 0.049157 | 0.053035 | 0.048442 | 0.056714 | 0.051976 | 0.033644 | 0.14166 | 0.023525 | 0.027584 | 0.026187 | 0.028812 | 0.040335 | 0.045826 | 0.058391 | 0.054206 | 0.063893 | 0.0579 | 0.062903 | 0.035185 | 0.040665 | 0.044872 | 0.15989 | 0.25547 | 0.31246 | 0.02188 | 0.025115 | 0.028584 | 0.034658 | 0.034681 | 0.035248 | -0.052934 | 4.1441 | 0.065096
MACS_002_VT02.Val.PV | ID fan 02 bearing vibration level NDE | mm/s | 0.026737 | 0.027419 | 0.034806 | 0.046589 | 0.036212 | 0.030623 | 0.14235 | 0.024569 | 0.027867 | 0.034658 | 0.030014 | 0.029688 | 0.020385 | 0.01974 | 0.02071 | 0.02374 | 0.020085 | 0.020218 | 0.020978 | 0.018687 | 0.027055 | 0.14294 | 0.24885 | 0.29264 | 0.023731 | 0.027779 | 0.025226 | 0.030434 | 0.023897 | 0.02119 | -0.037477 | 6.2576 | 0.05066
MACS_003_VT01.Val.PV | ID fan 03 bearing vibration level DE | mm/s | 0.60861 | 0.60832 | 0.59923 | 0.60122 | 0.60121 | 0.6055 | 0.46096 | 0.62236 | 0.63897 | 0.64188 | 0.64046 | 0.62526 | 0.62698 | 0.61792 | 0.62135 | 0.62638 | 0.61898 | 0.61679 | 0.6154 | 0.61144 | 0.61079 | 0.61146 | 0.61602 | 0.36798 | 0.70576 | 0.72557 | 0.72773 | 0.74673 | 0.75389 | 0.75161 | 0 | 1.9653 | 0.62756
MACS_003_VT02.Val.PV | ID fan 03 bearing vibration level NDE | mm/s | 0.78131 | 0.77708 | 0.76999 | 0.77039 | 0.77115 | 0.77558 | 0.55965 | 0.78008 | 0.79708 | 0.80657 | 0.82032 | 0.80433 | 0.80801 | 0.79842 | 0.79743 | 0.80003 | 0.79229 | 0.79335 | 0.79264 | 0.79065 | 0.79175 | 0.7955 | 0.79727 | 0.42001 | 0.86226 | 0.88916 | 0.89213 | 0.90876 | 0.92268 | 0.91859 | 0 | 6.1409 | 0.79281
MACS_004_VT01.Val.PV | ID fan 04 bearing vibration level DE | mm/s | 0.48751 | 0.48999 | 0.48328 | 0.49685 | 0.47886 | 0.46717 | 0.46202 | 0.45623 | 0.45468 | 0.45674 | 0.45322 | 0.45722 | 0.45221 | 0.45711 | 0.46349 | 0.48105 | 0.48499 | 0.47916 | 0.47057 | 0.4726 | 0.47041 | 0.3324 | 0.44684 | 0.48058 | 0.47953 | 0.47335 | 0.48232 | 0.48982 | 0.49586 | 0.49176 | 0 | 2.4903 | 0.46826
MACS_004_VT02.Val.PV | ID fan 04 bearing vibration level NDE | mm/s | 0.48251 | 0.4861 | 0.47957 | 0.47037 | 0.47721 | 0.48868 | 0.49104 | 0.49487 | 0.48902 | 0.49239 | 0.49474 | 0.49407 | 0.49615 | 0.49622 | 0.4902 | 0.48126 | 0.47915 | 0.48579 | 0.47684 | 0.48128 | 0.48609 | 0.33065 | 0.48558 | 0.48611 | 0.48304 | 0.47872 | 0.47613 | 0.46831 | 0.47604 | 0.47775 | 0 | 5.9151 | 0.4792
MDPO_801_ZT01.Val.PV | ID fan 01 inlet damper position | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39.9888 | 71.7522 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4.5281 | 90 | 87.7247
MDPO_802_ZT01.Val.PV | ID fan 02 inlet damper position | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8413 | 47.2639 | 57.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0429 | 95 | 5.2576
MDPO_803_ZT01.Val.PV | ID fan 03 inlet damper position | % | 66.144 | 66.1457 | 66.1437 | 66.1404 | 66.1342 | 66.1361 | 47.7975 | 65.9847 | 69.2415 | 69.2405 | 69.2355 | 69.2349 | 69.2373 | 69.236 | 69.2388 | 69.2409 | 69.2374 | 69.2353 | 69.2329 | 69.2288 | 69.2307 | 69.2346 | 69.2399 | 34.5593 | 66.9304 | 71.1371 | 71.0533 | 70.2196 | 69.2961 | 69.2862 | 3.1678 | 71.5616 | 66.7218
MDPO_804_ZT01.Val.PV | ID fan 04 inlet damper position | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60.3843 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.3855 | 91.2948 | 89.0128
MACS_001_M1_II01.Val.PV | ID fan 01 motor amperage | A | 95.1202 | 95.3873 | 96.1832 | 96.5521 | 96.0053 | 95.6454 | 95.8794 | 96.3239 | 96.2368 | 95.0659 | 96.4745 | 96.4254 | 97.0202 | 96.3828 | 96.5457 | 96.4403 | 95.9723 | 95.9545 | 95.8969 | 95.601 | 95.8764 | 96.4091 | 39.9031 | 75.2676 | 95.8598 | 96.246 | 97.5692 | 98.7986 | 97.7818 | 98.908 | 0 | 401 | 93.7911
MACS_002_M1_II01.Val.PV | ID fan 02 motor amperage | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6928 | 53.908 | 65.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 5.9402
MACS_003_M1_II01.Val.PV | ID fan 03 motor amperage | A | 95.5807 | 95.8287 | 96.655 | 96.355 | 95.5772 | 95.2735 | 68.3178 | 95.6874 | 97.9534 | 97.8654 | 98.5203 | 98.2155 | 98.8421 | 98.2632 | 98.3194 | 98.0971 | 97.5423 | 97.2806 | 97.2687 | 96.9004 | 96.9967 | 97.2971 | 97.2639 | 46.5938 | 95.6035 | 98.4428 | 99.4267 | 100.1865 | 99.1467 | 99.1758 | 0 | 401 | 94.8159
MACS_004_M1_II01.Val.PV | ID fan 04 motor amperage | A | 90.8575 | 91.0092 | 91.7888 | 91.5318 | 90.8827 | 90.561 | 90.251 | 90.4872 | 90.5781 | 90.4983 | 91.0088 | 90.6924 | 91.2453 | 90.7393 | 90.79 | 90.7345 | 90.2243 | 89.9365 | 89.8103 | 89.5248 | 89.5959 | 60.0079 | 89.2095 | 89.2931 | 89.9606 | 89.9082 | 90.7634 | 91.913 | 91.853 | 91.9755 | 0 | 402 | 89.5877
MACS_001_TT10.Val.PV | ID fan 01 motor windings temperature | °C | 76.7057 | 76.0393 | 74.2209 | 74.8339 | 77.347 | 78.7382 | 78.9079 | 78.2857 | 77.3561 | 76.0737 | 75.7056 | 78.0056 | 76.783 | 77.9631 | 77.0155 | 76.3158 | 78.9661 | 78.531 | 78.6008 | 81.6547 | 82.2123 | 82.8205 | 67.6085 | 75.967 | 80.6325 | 80.8441 | 78.4793 | 71.4959 | 72.4918 | 72.3493 | 0 | 90.8733 | 77.0984
MACS_001_TT11.Val.PV | ID fan 01 motor windings temperature | °C | 78.4899 | 77.7938 | 75.9409 | 76.5433 | 79.0899 | 80.5253 | 80.6768 | 80.0278 | 79.0933 | 77.8838 | 77.4535 | 79.7502 | 78.5124 | 79.7136 | 78.7566 | 78.0372 | 80.6892 | 80.2867 | 80.3599 | 83.4229 | 83.9504 | 84.5341 | 68.4082 | 77.0755 | 82.3228 | 82.5121 | 80.097 | 73.079 | 74.0964 | 73.9374 | 0 | 92.6486 | 78.7687
MACS_002_TT10.Val.PV | ID fan 02 motor windings temperature | °C | 42.3365 | 42.1035 | 41.5139 | 39.6257 | 40.5678 | 42.3296 | 62.3283 | 51.758 | 45.0013 | 43.0215 | 40.6273 | 44.4609 | 46.3327 | 42.8153 | 41.8508 | 40.9566 | 42.0284 | 43.2374 | 42.7254 | 44.233 | 45.6164 | 66.9845 | 76.0352 | 80.5556 | 54.3203 | 48.1757 | 44.7011 | 40.5115 | 37.3208 | 36.3742 | 0 | 94.4238 | 47.015
MACS_002_TT11.Val.PV | ID fan 02 motor windings temperature | °C | 41.0036 | 40.9018 | 40.647 | 38.8001 | 39.6768 | 41.273 | 61.3499 | 50.6548 | 44.397 | 42.4046 | 40.0301 | 43.7639 | 45.3206 | 41.9117 | 41.3072 | 40.4236 | 41.4449 | 42.4317 | 42.0533 | 43.5074 | 44.6676 | 65.8743 | 74.6677 | 79.8162 | 52.8183 | 46.8955 | 44.0039 | 39.7429 | 36.62 | 35.8694 | 0 | 93.832 | 46.1426
MACS_003_TT10.Val.PV | ID fan 03 motor windings temperature | °C | 82.3937 | 81.596 | 80.0732 | 80.0442 | 82.3434 | 83.6886 | 75.6438 | 83.1525 | 84.2042 | 83.7998 | 82.8867 | 85.0359 | 83.783 | 85.0372 | 83.9012 | 83.0487 | 85.8771 | 85.2903 | 85.4446 | 88.186 | 88.69 | 89.4353 | 87.9015 | 69.0868 | 85.4151 | 88.3982 | 85.9943 | 78.4385 | 79.1359 | 78.0597 | 0 | 98.418 | 83.1995
MACS_003_TT11.Val.PV | ID fan 03 motor windings temperature | °C | 82.2615 | 81.4531 | 79.9557 | 79.9214 | 82.2567 | 83.5854 | 75.4988 | 83.0451 | 84.1212 | 83.7041 | 82.7999 | 84.952 | 83.6729 | 84.9578 | 83.8107 | 82.9546 | 85.8181 | 85.1967 | 85.3791 | 88.1365 | 88.6283 | 89.3713 | 87.833 | 68.7269 | 85.3006 | 88.3304 | 85.9134 | 78.3032 | 79.0216 | 77.9639 | 0 | 98.5237 | 83.0958
MACS_004_TT10.Val.PV | ID fan 04 motor windings temperature | °C | 79.8786 | 79.6549 | 77.8366 | 77.8002 | 80.2888 | 81.6953 | 81.5556 | 80.3196 | 79.5302 | 78.9442 | 78.3104 | 80.5093 | 79.1574 | 80.2448 | 79.1797 | 78.4891 | 81.1697 | 81.0954 | 80.9242 | 83.786 | 84.4527 | 75.83 | 83.2227 | 83.0699 | 83.034 | 83.1902 | 79.9674 | 74.3238 | 75.1932 | 74.0968 | 0 | 91.5707 | 79.8917
MACS_004_TT11.Val.PV | ID fan 04 motor windings temperature | °C | 74.0667 | 73.8373 | 71.9812 | 71.976 | 74.4771 | 75.88 | 75.7712 | 74.5722 | 73.7758 | 73.1921 | 72.5299 | 74.7289 | 73.3515 | 74.4697 | 73.3962 | 72.7274 | 75.3724 | 75.3143 | 75.1804 | 78.0397 | 78.6698 | 72.3013 | 77.516 | 77.2943 | 77.1812 | 77.3357 | 74.1058 | 68.4035 | 69.275 | 68.283 | 0 | 85.7501 | 74.1668
MACS_001_TT12.Val.PV | ID fan 01 motor windings temperature | °C | 84.7816 | 84.0355 | 82.2686 | 82.8618 | 85.4015 | 86.8777 | 87.069 | 86.4621 | 85.5109 | 84.1232 | 83.7841 | 86.1457 | 84.9505 | 86.0622 | 85.1076 | 84.3599 | 87.0024 | 86.6365 | 86.6818 | 89.7713 | 90.3371 | 91.05 | 69.5415 | 81.0453 | 88.3491 | 88.4898 | 86.1889 | 79.1794 | 80.0699 | 80.0146 | 0 | 99.1365 | 84.8053
MACS_002_TT12.Val.PV | ID fan 02 motor windings temperature | °C | 42.2987 | 42.0646 | 41.8352 | 40.0314 | 40.646 | 42.3128 | 60.6843 | 54.4548 | 46.2283 | 43.7747 | 41.2722 | 44.8099 | 47.6966 | 43.2756 | 42.484 | 41.5912 | 42.4174 | 43.4729 | 43.1207 | 44.3787 | 45.7305 | 64.8592 | 73.4565 | 75.7466 | 56.5183 | 48.7021 | 45.5076 | 41.3458 | 37.7259 | 36.9299 | 0 | 87.5414 | 47.1791
MACS_003_TT12.Val.PV | ID fan 03 motor windings temperature | °C | 75.1753 | 74.4067 | 72.8473 | 72.9186 | 75.2337 | 76.5149 | 70.6971 | 75.9033 | 76.6625 | 76.2528 | 75.3802 | 77.4791 | 76.2165 | 77.5316 | 76.4143 | 75.6123 | 78.4515 | 77.8129 | 77.9898 | 80.7061 | 81.1915 | 81.8129 | 80.2613 | 66.2707 | 78.2711 | 80.8467 | 78.4024 | 70.9839 | 71.8427 | 70.7699 | 0 | 90.7888 | 76.0286
MACS_004_TT12.Val.PV | ID fan 04 motor windings temperature | °C | 73.6943 | 73.4794 | 71.6332 | 71.6669 | 74.1693 | 75.5428 | 75.4319 | 74.2051 | 73.4199 | 72.8465 | 72.2538 | 74.4146 | 73.0692 | 74.1874 | 73.1145 | 72.4475 | 75.0969 | 75.0109 | 74.8765 | 77.7091 | 78.3426 | 72.1606 | 77.111 | 76.9898 | 76.9193 | 77.0702 | 73.8589 | 68.1809 | 69.074 | 68.0302 | 0 | 85.3919 | 73.8669
MACS_001_M1_VT01.Val.PV | ID fan 01 motor vibration level DE | mm/s | 0.89424 | 0.88979 | 0.86728 | 0.86966 | 0.88041 | 0.90475 | 0.90619 | 0.90688 | 0.9044 | 0.8933 | 0.88993 | 0.90322 | 0.90351 | 0.90216 | 0.89729 | 0.8929 | 0.9082 | 0.91993 | 0.92044 | 0.95895 | 0.92459 | 0.94874 | 0.37229 | 0.75755 | 0.92539 | 0.93246 | 0.90055 | 0.82316 | 0.84692 | 0.86203 | 0 | 8.9519 | 0.8769
MACS_001_M1_VT02.Val.PV | ID fan 01 motor vibration level NDE | mm/s | 0.70099 | 0.67524 | 0.68391 | 0.70571 | 0.68819 | 0.67636 | 0.67528 | 0.65925 | 0.66159 | 0.68812 | 0.7171 | 0.70694 | 0.70269 | 0.70215 | 0.70878 | 0.70653 | 0.69905 | 0.70845 | 0.74256 | 0.83184 | 0.75701 | 0.71199 | 0.28714 | 0.60136 | 0.70401 | 0.77802 | 0.73261 | 0.70277 | 0.74706 | 0.77902 | 0 | 26.3244 | 0.69472
MACS_002_M1_VT01.Val.PV | ID fan 02 motor vibration level DE | mm/s | 0.017754 | 0.01797 | 0.018331 | 0.018054 | 0.017831 | 0.018836 | 0.18419 | 0.024635 | 0.021483 | 0.019606 | 0.01659 | 0.024784 | 0.018006 | 0.01697 | 0.016734 | 0.015129 | 0.015188 | 0.018262 | 0.017974 | 0.019804 | 0.018894 | 0.19973 | 0.33192 | 0.40099 | 0.018648 | 0.01476 | 0.013424 | 0.010005 | 0.0072406 | 0.0064473 | -0.065398 | 4.9089 | 0.052006
MACS_002_M1_VT02.Val.PV | ID fan 02 motor vibration level NDE | mm/s | 0.0014587 | 0.0014364 | 0.0014248 | 0.0016012 | 0.0014469 | 0.001658 | 0.13034 | 0.0014905 | 0.0014507 | 0.0022224 | 0.001309 | 0.0090051 | 0.0015192 | 0.001456 | 0.001387 | 0.0013629 | 0.0012806 | 0.0014317 | 0.0013046 | 0.0014591 | 0.0015427 | 0.14772 | 0.26286 | 0.32693 | 0.0016318 | 0.0015064 | 0.0016185 | 0.0019268 | 0.0021229 | 0.0016542 | -0.076865 | 6.1599 | 0.030518
MACS_003_M1_VT01.Val.PV | ID fan 03 motor vibration level DE | mm/s | 0.99614 | 1.0122 | 0.99815 | 1.0043 | 0.97496 | 1.0091 | 0.72322 | 0.95402 | 0.94583 | 0.99379 | 1.0266 | 1.0076 | 1.0157 | 1.0209 | 1.0189 | 1.0314 | 1.0469 | 1.037 | 1.0679 | 1.0536 | 1.0457 | 1.0359 | 1.0509 | 0.53722 | 1.0078 | 0.99049 | 1.0116 | 1.0325 | 1.0252 | 1.0077 | 0 | 12.8982 | 0.98945
MACS_003_M1_VT02.Val.PV | ID fan 03 motor vibration level NDE | mm/s | 0.65969 | 0.6604 | 0.64518 | 0.65872 | 0.64971 | 0.65036 | 0.47667 | 0.64436 | 0.67446 | 0.68367 | 0.6746 | 0.67138 | 0.67884 | 0.67723 | 0.67919 | 0.67548 | 0.69432 | 0.69032 | 0.69236 | 0.67572 | 0.68539 | 0.68177 | 0.69574 | 0.33913 | 0.65712 | 0.68762 | 0.68161 | 0.65735 | 0.66361 | 0.64778 | 0 | 17.7932 | 0.65366
MACS_004_M1_VT01.Val.PV | ID fan 04 motor vibration level DE | mm/s | 1.5286 | 1.526 | 1.5292 | 1.553 | 1.5477 | 1.5599 | 1.5656 | 1.576 | 1.5801 | 1.4976 | 1.2852 | 1.4532 | 1.6099 | 1.607 | 1.6087 | 1.6134 | 1.6165 | 1.5955 | 1.6114 | 1.6138 | 1.6037 | 1.0704 | 1.6002 | 1.6036 | 1.6018 | 1.5843 | 1.5866 | 1.5871 | 1.6162 | 1.6302 | -6.345 | 26.3244 | 1.5521
MACS_004_M1_VT02.Val.PV | ID fan 04 motor vibration level NDE | mm/s | 1.2336 | 1.2236 | 1.2167 | 1.2617 | 1.2157 | 1.2375 | 1.2493 | 1.263 | 1.2606 | 1.3509 | 1.6081 | 1.4073 | 1.2896 | 1.2825 | 1.2789 | 1.2709 | 1.2597 | 1.2546 | 1.2431 | 1.246 | 1.2465 | 0.84117 | 1.236 | 1.2628 | 1.2705 | 1.2497 | 1.2787 | 1.2609 | 1.265 | 1.2679 | -6.345 | 19.3533 | 1.2611
PHPH_001_PIC01.Val.CV | Fresh alumina flow control valve position | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMMON.Filter_Running | Number of filters in operation
MKBB_017_FY01.Val.PV | Filter 01 Gas flow | Nm3/s | 24.8265 | 20.2672 | 25.2659 | 23.994 | 24.9772 | 23.6003 | 25.0055 | 24.2718 | 25.7077 | 24.8412 | 25.9053 | 25.3357 | 26.3043 | 26.4562 | 26.8916 | 24.8124 | 26.1339 | 25.699 | 25.994 | 26.2497 | 25.7111 | 24.9111 | 25.0429 | 25.6349 | 26.6045 | 25.9064 | 27.1831 | 27.8574 | 27.1438 | 26.6832 | 0 | 37.0388 | 25.5073
MKBB_027_FY01.Val.PV | Filter 02 Gas flow | Nm3/s | 26.1306 | 26.572 | 28.375 | 27.5736 | 25.8477 | 24.6604 | 24.8771 | 25.2612 | 25.9079 | 26.073 | 26.1281 | 25.3118 | 26.0055 | 25.3866 | 26.3674 | 25.1861 | 25.3563 | 25.0035 | 25.3053 | 25.7428 | 25.0755 | 25.18 | 23.3944 | 24.9683 | 25.4247 | 27.0981 | 26.2246 | 26.7567 | 26.3117 | 28.0472 | 0 | 47.0434 | 25.8518
MKBB_037_FY01.Val.PV | Filter 03 Gas flow | Nm3/s | 19.8618 | 20.3927 | 19.9242 | 13.9548 | 20.0767 | 20.6442 | 21.0173 | 22.8102 | 21.788 | 18.0895 | 20.8052 | 19.9593 | 19.8903 | 21.054 | 21.0023 | 21.6032 | 21.8 | 22.2728 | 22.203 | 22.078 | 21.8562 | 21.6317 | 20.0302 | 18.6785 | 21.0402 | 20.5095 | 21.0573 | 21.5542 | 21.5468 | 21.4118 | 0 | 36.8644 | 20.6848
MKBB_047_FY01.Val.PV | Filter 04 Gas flow | Nm3/s | 23.0018 | 23.6212 | 22.5501 | 22.5972 | 21.9947 | 23.3583 | 21.6979 | 22.945 | 21.6737 | 23.2134 | 22.1802 | 23.0441 | 23.5683 | 23.127 | 22.1078 | 23.1725 | 21.9695 | 21.8266 | 21.0532 | 20.4321 | 20.159 | 23.5475 | 22.3661 | 21.4916 | 22.4775 | 22.3727 | 21.4279 | 24.8181 | 23.7787 | 20.7722 | 0 | 54.1163 | 22.4115
MKBB_057_FY01.Val.PV | Filter 05 Gas flow | Nm3/s | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.992 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 21.9997
MKBB_067_FY01.Val.PV | Filter 06 Gas flow | Nm3/s | 26.4892 | 26.7707 | 26.7897 | 25.5702 | 26.7929 | 26.4948 | 25.3294 | 27.1375 | 27.3405 | 26.0457 | 25.3674 | 26.3209 | 26.4963 | 26.4663 | 25.617 | 26.4003 | 27.0718 | 27.2171 | 27.8697 | 27.9772 | 27.582 | 28.1755 | 27.2109 | 26.5198 | 27.5479 | 27.4135 | 26.1816 | 24.7484 | 21.6249 | 22.2154 | 0 | 37.5442 | 26.3595
MKBB_077_FY01.Val.PV | Filter 07 Gas flow | Nm3/s | 23.1216 | 23.3158 | 23.3101 | 23.8484 | 23.3562 | 22.6034 | 22.2658 | 22.7014 | 23.4004 | 22.92 | 23.0552 | 23.4234 | 23.0171 | 23.4022 | 23.1383 | 22.7791 | 22.743 | 22.4122 | 23.0468 | 22.9415 | 23.0366 | 23.9422 | 23.0601 | 22.8978 | 23.6982 | 23.3766 | 24.2565 | 22.7092 | 24.1652 | 23.8544 | 0 | 29.1947 | 23.1933
MKBB_087_FY01.Val.PV | Filter 08 Gas flow | Nm3/s | 22.2796 | 22.5526 | 22.2426 | 21.1403 | 21.5238 | 21.5531 | 22.505 | 20.6786 | 21.1955 | 21.3468 | 20.917 | 20.4992 | 20.4312 | 22.2688 | 20.7248 | 21.2126 | 20.6303 | 19.8443 | 22.0086 | 20.9681 | 20.8802 | 20.8637 | 19.416 | 18.2128 | 18.3305 | 18.3488 | 18.2537 | 17.294 | 18.1769 | 17.9613 | 0 | 30.4915 | 20.4754
MKBB_097_FY01.Val.PV | Filter 09 Gas flow | Nm3/s | 22.144 | 22.109 | 22.4626 | 22.4592 | 22.6064 | 22.2155 | 22.1654 | 22.6805 | 22.9394 | 22.5544 | 22.9052 | 23.3368 | 22.9926 | 23.016 | 22.0936 | 22.8 | 22.3121 | 22.8513 | 23.2131 | 22.6825 | 22.6494 | 22.7815 | 21.9554 | 22.598 | 22.9509 | 23.2369 | 22.7758 | 22.7616 | 22.9685 | 23.2889 | 0 | 30.3411 | 22.6836
MKBB_107_FY01.Val.PV | Filter 10 Gas flow | Nm3/s | 18.844 | 16.5101 | 16.0615 | 17.4807 | 18.249 | 20.8039 | 17.1563 | 15.5211 | 15.5456 | 16.4005 | 17.9558 | 15.8482 | 15.0518 | 16.5099 | 14.5765 | 15.4566 | 17.0099 | 16.0661 | 16.5316 | 17.4197 | 15.8418 | 15.3832 | 16.9686 | 16.9349 | 15.5234 | 14.9078 | 15.3384 | 21.874 | 27.6621 | 26.7756 | 0 | 34.5888 | 17.407
MKBB_117_FY01.Val.PV | Filter 11 Gas flow | Nm3/s | 26.2607 | 24.0278 | 24.0379 | 25.1551 | 25.3419 | 26.1026 | 27.3548 | 24.858 | 23.8317 | 26.6942 | 25.3574 | 25.3021 | 25.7434 | 23.9553 | 21.3634 | 24.246 | 26.0121 | 26.527 | 23.7673 | 25.3636 | 24.8515 | 24.0694 | 26.1738 | 25.0779 | 24.7573 | 24.4253 | 25.4034 | 24.2154 | 23.3845 | 24.0647 | 0 | 42.6796 | 24.9242
MKBB_127_FY01.Val.PV | Filter 12 Gas flow | Nm3/s | 24.6278 | 23.3148 | 22.8705 | 23.7173 | 23.2089 | 23.4178 | 23.599 | 22.9411 | 22.6023 | 23.7176 | 23.9229 | 22.9579 | 22.1935 | 19.9037 | 20.7646 | 22.839 | 22.6988 | 23.4325 | 23.0855 | 21.6104 | 23.8957 | 22.348 | 23.1408 | 22.6818 | 23.2253 | 22.2911 | 21.8674 | 21.3059 | 21.6631 | 21.0686 | 0 | 40.5115 | 22.6971
MKBB_137_FY01.Val.PV | Filter 13 Gas flow | Nm3/s | 23.5372 | 23.7476 | 23.1997 | 24.3671 | 23.3582 | 23.0349 | 23.7482 | 22.7005 | 22.6751 | 22.8744 | 22.6258 | 23.5202 | 23.1203 | 23.092 | 22.0708 | 23.7127 | 23.1008 | 23.0177 | 23.6075 | 22.9509 | 23.5369 | 23.0552 | 24.3509 | 20.0453 | 25.3142 | 23.7929 | 24.6027 | 22.7526 | 23.0888 | 24.0646 | 0 | 39.6879 | 23.2889
MKBB_147_FY01.Val.PV | Filter 14 Gas flow | Nm3/s | 27.4611 | 26.7589 | 27.6208 | 27.7035 | 28.3999 | 25.7042 | 26.7393 | 25.9161 | 24.2485 | 24.3471 | 25.0113 | 24.61 | 25.3406 | 25.5047 | 26.5306 | 25.351 | 24.5948 | 25.0497 | 26.0759 | 26.2844 | 25.8108 | 25.1694 | 24.8043 | 25.8665 | 25.427 | 25.1403 | 24.4569 | 24.2878 | 25.8286 | 26.4351 | 0 | 43.7419 | 25.7493
MKBB_157_FY01.Val.PV | Filter 15 Gas flow | Nm3/s | 27.0959 | 27.066 | 27.4124 | 27.5406 | 27.2978 | 26.8963 | 26.7882 | 27.5606 | 28.8238 | 27.3375 | 28.2207 | 28.0232 | 28.1556 | 28.3676 | 28.2538 | 27.3162 | 27.2278 | 27.7077 | 27.7023 | 27.742 | 28.1555 | 29.38 | 28.8233 | 29.1061 | 29.0533 | 29.2323 | 29.5335 | 29.7787 | 28.5995 | 29.4739 | 0 | 37.1539 | 28.1224
MKBB_167_FY01.Val.PV | Filter 16 Gas flow | Nm3/s | 22.6612 | 23.2098 | 21.9209 | 22.8729 | 23.2198 | 27.2324 | 21.2303 | 23.1818 | 21.9923 | 22.87 | 21.4729 | 22.313 | 22.4325 | 25.1929 | 22.9825 | 27.6136 | 26.1206 | 25.8052 | 25.9372 | 24.8721 | 27.4788 | 26.1377 | 25.3892 | 21.4978 | 21.495 | 24.5945 | 26.3353 | 25.7238 | 28.4926 | 29.0481 | 0 | 47.0679 | 24.3776
MKBB_177_FY01.Val.PV | Filter 17 Gas flow | Nm3/s | 20.2668 | 22.1977 | 20.145 | 20.9528 | 20.3439 | 21.1545 | 22.151 | 21.1217 | 21.4011 | 21.2086 | 20.696 | 22.4316 | 21.0162 | 21.9274 | 21.8618 | 19.5558 | 20.0514 | 20.853 | 21.4952 | 19.6339 | 19.2842 | 19.6948 | 19.4085 | 20.9782 | 19.461 | 19.6534 | 20.9805 | 20.3698 | 20.9597 | 20.7565 | -149.3994 | 40.6336 | 20.7337
MKBB_187_FY01.Val.PV | Filter 18 Gas flow | Nm3/s | 35.2008 | 34.766 | 34.7187 | 34.4059 | 35.044 | 34.0397 | 34.2179 | 33.977 | 33.2664 | 33.7367 | 33.4465 | 34.4089 | 34.1653 | 33.2337 | 34.0704 | 34.5442 | 34.9359 | 33.3503 | 26.8017 | 35.4769 | 34.885 | 34.4669 | 33.6789 | 34.4963 | 33.8312 | 32.8158 | 32.5949 | 30.6081 | 33.7843 | 33.9209 | 0 | 44.5471 | 33.763
MDRM_600_FY01.Val.PV | Gas flow at inlet West section 8 | Nm3/s | 107.2383 | 106.4833 | 106.8242 | 105.3831 | 105.7892 | 104.9675 | 105.2118 | 105.8496 | 105.7935 | 104.3742 | 105.5316 | 105.3908 | 105.8383 | 106.6456 | 105.7286 | 105.7441 | 105.7275 | 105.0293 | 105.7077 | 104.8896 | 104.2439 | 104.7399 | 102.8034 | 101.9788 | 105.181 | 105.1093 | 104.4996 | 103.995 | 102.4259 | 102.6448 | -7.3158 | 179.2318 | 105.059
MDRM_600_FY02.Val.PV | Gas flow at inlet West section 1 | Nm3/s | 90.267 | 88.3523 | 89.8917 | 85.5516 | 84.2661 | 82.2418 | 82.0322 | 81.1491 | 80.5843 | 84.6988 | 98.7888 | 97.0107 | 97.3202 | 96.9206 | 94.7462 | 93.9764 | 94.5698 | 93.7058 | 92.8535 | 91.8671 | 91.6209 | 91.4339 | 89.3062 | 87.7264 | 89.8143 | 89.6657 | 88.3188 | 93.6415 | 99.9412 | 95.9842 | -7.5396 | 192.8729 | 90.6082
MDRM_600_FY03.Val.PV | Gas flow at inlet West section 2 | Nm3/s | 112.5474 | 110.4955 | 107.5468 | 110.284 | 111.3062 | 110.8503 | 111.7866 | 109.5923 | 107.5594 | 109.445 | 109.7636 | 109.7837 | 107.5796 | 108.5644 | 106.3785 | 111.3931 | 111.028 | 110.0323 | 108.0499 | 109.2506 | 109.6613 | 108.9769 | 109.9312 | 106.1158 | 109.5271 | 108.2288 | 110.5712 | 107.5762 | 111.6758 | 113.7775 | -7.3747 | 196.4386 | 109.6426
MDRM_600_FY04.Val.PV | Gas flow at inlet East section 7 | Nm3/s | 75.9668 | 73.9849 | 73.0493 | 76.9924 | 78.8612 | 78.5311 | 78.7967 | 75.7649 | 73.9615 | 74.1541 | 73.5172 | 74.2499 | 74.4225 | 74.5292 | 72.4534 | 75.9629 | 76.2453 | 74.4112 | 72.3945 | 74.4212 | 74.8273 | 72.8437 | 72.0054 | 68.9771 | 73.9094 | 75.8457 | 76.6225 | 74.8151 | 75.0595 | 74.7053 | -7.7398 | 193.2225 | 74.7427
MDRM_600_FY05.Val.PV | Gas flow at inlet East section 1 and 8 | Nm3/s | 207.482 | 204.8046 | 206.6879 | 200.9038 | 200.0181 | 197.1666 | 197.2025 | 196.9597 | 196.3394 | 199.0358 | 214.2822 | 212.3615 | 213.1199 | 213.5253 | 210.4354 | 209.6737 | 210.2596 | 208.6976 | 208.5171 | 206.7149 | 205.8219 | 206.1327 | 202.0651 | 199.6605 | 204.9499 | 204.7353 | 202.7753 | 207.6007 | 212.3275 | 208.5687 | 0 | 322.8115 | 205.6275
MDRM_600_FY06.Val.PV | Gas flow at inlet East section 2 and 7 | Nm3/s | 188.5157 | 184.4847 | 180.5912 | 187.2753 | 190.174 | 189.3814 | 190.5828 | 185.3496 | 181.519 | 183.6053 | 183.2785 | 184.0348 | 182.0085 | 183.0963 | 178.8309 | 187.3538 | 187.2739 | 184.4433 | 182.9669 | 188.7271 | 187.6182 | 184.6925 | 186.0396 | 183.4624 | 183.4365 | 187.4447 | 187.1937 | 182.3914 | 186.7353 | 188.4828 | -13.289 | 266.9631 | 185.3663
PHPH_001_PIT01.Val.PV | Fresh Alumina HDPS Bubble Pressure | kPa | 0.52753 | 1.1359 | 0.64694 | 0.56706 | 1.0378 | 1.7002 | 1.5588 | 1.3454 | 1.3738 | 1.7188 | 1.7889 | 1.7361 | 1.8216 | 1.2961 | 2.0314 | 1.3511 | 1.3037 | 1.7373 | 1.7673 | 1.3951 | 1.7349 | 1.223 | 1.4573 | 1.4205 | 0.79334 | 1.0074 | 1.4669 | 1.9272 | 1.9836 | 1.6132 | 0 | 6.488 | 1.4156
PHPH_001_PIT02.Val.PV | Fresh Alumina HDPS Fluidizing Pressure | kPa | 14.5899 | 14.6083 | 14.5939 | 14.4278 | 14.6172 | 14.8288 | 14.6152 | 14.6662 | 14.8278 | 15.135 | 15.1944 | 15.1465 | 15.1856 | 14.7229 | 15.0584 | 15.0692 | 14.9558 | 14.9441 | 14.9175 | 14.6266 | 14.7898 | 14.8268 | 14.726 | 14.4708 | 14.6733 | 14.708 | 14.7809 | 14.8573 | 15.1019 | 15.1177 | 4.229 | 15.636 | 14.8261